Общие правила предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирных домов оказываемые ООО «Жилищные услуги».

Принятая в ООО «Жилищные услуги» система технического обслуживания, содержания и текущего ремонта представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий. Система технического обслуживания, с использованием в необходимых объемах материальных трудовых и финансовых ресурсов, обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение всего периода их использования по назначению.

Необходимость и сроки проведения ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных сетей определяются по их техническому состоянию. 
      Техническое обслуживание обязательно включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке здания его элементов и инженерных сетей к сезонной эксплуатации. Контроль технического состояния строительных конструкций, внутридомовых инженерных сетей и внешнего благоустройства дома, ООО «Жилищные услуги» осуществляет путем проведения плановых сезонных и внеплановых осмотров. В ходе весеннего осмотра проверяется готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации здания в осенне-зимний период, уточняются объемы ремонтных работ по зданию, включенных в план текущего ремонта в год проведения осмотра. В ходе осеннего осмотра главным образом осуществляется контроль за готовностью здания к эксплуатации в осенне-зимний период. Результаты осмотров отражаются в актах осмтра, в этих документах указываются дефекты, неисправности и причины вызвавшие их, а так же сведения об объемах необходимого ремонта.

Планирование технического обслуживания зданий осуществляется путем разработки планов-графиков работ по техническому обслуживанию, на основании документации по техническому состоянию зданий. Приоритетным при планировании работ по текущему ремонту является ремонт основных конструктивных элементов зданий в пределах границ эксплуатационной принадлежности.

При производстве текущего ремонта ООО «Жилищные услуги»  следует принципам ценообразования и порядку оплаты выполненных работ, аналогичных капитальному ремонту. Такой принцип подразумевает составление сметной документации на каждый отдельный вид работ, а также организация заинтересована в качественном исполнении плана текущего ремонта, поскольку от его выполнения напрямую зависит объем финансирования обслуживающего предприятия. Исполнитель строительных, ремонтно-строительных работ в течение 2-х годичного срока с момента сдачи в эксплуатацию оконченных строительством или капитальным ремонтом объектов обязан гарантировать качество выполненных им работ и за свой счет устранять допущенные по его вине дефекты.
      В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства ООО «Жилищные услуги»  участвует в различных программах, в том числе по капитальному ремонту жилищного фонда находящегося в управлении и обслуживании компании, на условиях бюджетного софинансирования. Заявки на проведение капитального ремонта оформляются специалистами ООО «Жилищные услуги»  в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые (оказываемые) управляющей организацией:

- Приобретение новых сварочных аппаратов – дает экономический эффект в виде экономии ФОТ и электроэнергии.

- Приобретение ручного электро- и бензоинструмента для чистки внутридомовых теплообменников, скашивания травы и кустарников. Экономический эффект в виде экономии фонда оплаты труда и материалов.

- Установка в подъездах жилых домов светильников с датчиками движения, что дает  экономию электроэнергии и другие.