Информация по схемам теплоснабжения

- Генеральный план поселения – фото прилагается.

- Правила землепользования и застройки пос. Черная Холуница Омутнинского района Кировской области утверждены решением Чернохолуницкой сельской Думы Омутнинского района Кировской области 2 созыва № 38 от 25 декабря 2008 года.

- Данные по потребителям:

1) Дом по ул. Карла Маркса,21  - 3 этажа, год постройки – 1983 (1 – й этаж  - ФАП, аптека; 2 – й этаж – КОГКУ СО Омутнинский ЦСПС и Д геронтологическое отделение; 3 – й этаж – муниципальный жилой фонд)

2) МКОУ СОШ пос. Черная Холуница (здание школы ул.Ленина д.7– 2 этажа, год постройки – 1961; здание дошкольных групп ул. Ленина д.29 – 2 этажа, год постройки – 1987)

3) Дом Досуга ул. Ленина д.8 год постройки – 1850, 2 этажа

4) мастерский участок  МУП ЖКХ Омутнинского района ул. Ленина д.6 – 1 этаж, год постройки – 1984

5) мастерский участок ОАО «Коммунэнерго» 1 этаж, год постройки – 1956

6) гаражные боксы администрации Чернохолуницкого поселения – 1 этаж, год постройки – 1974.

- Данные по котельным:

Теплоснабжающая компания, обслуживающая котельную – МУП ЖКХ Омутнинского района

Установленная мощность котельной – 2,4 Гкал/час

Располагаемая мощность котельной – 2,38 Гкал/час

Затраты тепловой мощности на нужды теплосетей - собственные нужды  - 412,56 Гкал/час

Протяженность и средний диаметр теплосети –

Д – 150 – 99 метров

Д – 125 – 249 метров

Д – 100 – 310 метров

Д – 80 – 3 метра

Д – 65 – 486 метров

Д – 50 – 160 метров

Вид топлива – дрова

Стоимость  топлива  - 342 рубля за куб.м. (с доставкой)

Удельный расход топлива кг/Гкал – 283,62 кг/Гкал

Тарифы на тепловую энергию за последние 3 года

2011 год – 2024 руб. 10 коп.

2012год – 2024 руб. 10 коп. (с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.)

2012 год – 2145 руб. 50 коп. (с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.)

2012 год – 2149 руб. 50 коп. (с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.)

2013 год – 2149 руб. 50 коп. ( с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.)

2013 год – 2315 руб. 90 коп. (с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.)

Схема подключения ГВС и отопления, а так же её исполнение – 2 –х трубное

Изношенность теплосети – 13%

Котельное оборудование (марка котла, производительность, год ввода в эксплуатации) – КВ – 0,93 – 3 штуки, мощность – 0,4 Гкал/час., год ввода в эксплуатации – 2010

Насосное оборудование – насос ТР – 440/2 – 2 штуки, диаметр – 37,4 куб.м./час, Н = 36,9 м.

Водоподготовка – артезианская скважина 1 шт.