ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

от31.07.2017г № 55

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления Чернохолуницкого Дома культуры | Июль 2017 | МУП ЖКХ Омутнинского района. |
| 19 | Ремонтные работы по факту выявленных дефектов в Чернохолуницком Доме культуры | Июль – август 2017 | МУП ЖКХ Омутнинского района. |
| 20 | Утепление оконных блоков, уплотнение дверных проемов в Чернохолуницком Доме культуры | сентябрь | Обслуживающий персонал |
| 21 | Подготовка документации к составлению паспорта готовности Чернохолуницкого Дома культуры | До 01.08.2017 | Заведующий Чернохолуницким Домом культуры Маракулин Ю.Г. |