Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район

Кировской области

от 10.08.2021 № 171

ПРОГРАММА

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии в сельских

поселениях Омутнинского  района

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года, согласно таблицы № 1.

| П.п | Подлежат проверке готовности | Период проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребители тепловой энергии | С 11.08.2021 по 15.09.2021 по средам |  |
| 2. | МУП ЖКХ Омутнинского района | С.16.08.2021. по 29.10.2021 по средам |  |

4. В соответствии с Правилами  проведения проверки потребителей тепловой энергии, к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации к тепловым сетям которой  
непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии, могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и государственной жилищной инспекции.

5. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами III–1V Правил. Проверка выполнения проводится в целях оценки готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии  требований в целях оценки готовности к отопительному периоду уполномоченным органом, на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами.    В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в отношении требований, установленных  Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, в соответствии  с Правилами подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены, согласно пунктов 16-17 Правил теплоснабжающих и  теплосетевых организаций согласно пунктов 13-15 Правил.

8. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года по форме, согласно приложению № 1 Правил. При выводе комиссии «объект проверки готов к отопительному сезону» выдаётся паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону, согласно приложению № 2 Правил.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 года (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 2  Правил и выдается по каждому объекту проверки.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2021 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября 2021 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 13-17 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктами 13-17 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

______________________