**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА**

 **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.05.2022 г. № 40

дер. Ежово

**Об утверждении графика проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2022 год.**

 В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», ст.63, ст.68 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Вятского сельского поселения администрация муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2022 год. Приложение №1.

2. Утвердить акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения. Приложение №2.

3. При проведении проверки источников наружного противопожарного водоснабжения привлекать подразделения пожарной охраны по согласованию.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах нормативно-правовых актов Вятского сельского поселения.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Вятского сельского поселения С.Л. Быданцева

Приложение №1

к Постановлению № 40

от 16.05.2022г.

**График проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2022год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Адрес водоисточника** | **Срок проверки** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | д. Зимино ул. Школьная № 23 | с 16-19 маяс 17-20 октября | выполнено |
| 2. | д. Зимино ул. Центральная на против магазина  | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 3 | д. Зимино ул. Школьная у котельной | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 4. | д. Волчата (пруд) | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 5. | д. Зимино ул. Центральная № 48 (пруд) по дороге на ферму | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 6 | д.Зимино ул.Школьная № 25 | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 7 | д. Пермская по улице Мира 1км в сторону урочища Давыдовская | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 8 | д. Пермская возле вышки Ростелеком | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 9 | п. Юбилейный ул. Вятская | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 10 | д. Ежово (за магазином райпо) | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 11 | д. Ежово ул. Логовая № 4 | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 12 | д. Ежово ул. Мира (школа) | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 13 | д. Ежово у гаража | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 14 | д. Ежово (ИП Кудинова) | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |
| 15 | д. Лупья ул. Молодежная | с 16-19 маяс 17-20октября | выполнено |

 Приложение №2

к Постановлению № 40

От 16.05.2022г.

**Акт проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения**

 **« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес расположения водоисточника | Тип водоисточника (ПВ,ПГ, пирс) | Принадлежность | Исправен, не исправен, причины |
| 1 | д. Зимино ул. Школьная №23 | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 2 | .Зимино ул. Центральная на против магазина | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 3 | д. Зимино ул. Школьная у кательной | Пожарный водоем | школа | исправен |
| 4 | д. волчата (пруд) | пруд | администрация | исправен |
| 5 | Д. Зимино ул. Центральная №48 (пруд) по дороге на ферму | пруд | администрация | исправен |
| 6 | д. Пермская по улице Мира 1км в сторону урочища Давыдовская | пруд | администрация | исправен |
| 7 | д. Пермская возле вышки Волгателеком | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 8 | д. Зимино ул. Школьная № 25 | Пожарный гидрант | школа | исправен |

Приложение №2

к Постановлению № 40

От 16.05.2022г.

**Акт проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес расположения водоисточника | Тип водоисточника (ПВ,ПГ, пирс) | Принадлежность | Исправен, не исправен, причины |
| 1 | п. Юбилейный ул. Вятская | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 2 | д. Ежово (за магазином райпо) | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 3 | д. Ежово ул. Логовая № 4 | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 4 | д. Ежово ул. Мира (школа) | Пожарный водоем | школа | исправен |
| 5 | д. Ежово у гаража | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 6 | д. Ежово (ИП Кудинова) | Пожарный водоем | администрация | исправен |
| 7 | д. Лупья ул. Молодежная | Пожарный водоем | администрация | исправен |